ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			            Κέρκυρα  21/09/2021

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                          Αρ. Πρωτ.  17884

ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Τσάρα Δήμητρα

Τηλ.:26613-60868

e-mail:	d.tsara@gnkerkyras.gr

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με CPV 33141750-2

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.650,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.

| ΣΧΕΤ.: | 1. Ν.2955/2001 |
| --- | --- |
|  | 2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11 |
|  | 3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα |
|  | 4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012 |
|  | 5. Ν.4412/2016 |
|  | 6.Ν 3861/2010 |
|  | 7 Π.Δ. 80/2016 |
|  | 8. Το αρ. Πρωτ. 17882/21-09-2021 πρωτογενές αίτημα |
|  | 9. Αποφ. Δ.Σ: 38ης/θέμα 28ο/14-09-2021 |
|  | 10. ΑΔΑ: ΨΠΕΓ4690Β3-792 με αριθμ. πρωτ/λου: 17879/21-09-2021, Αποφ. Αναλ. Υποχρέωσης και αριθμ δέσμευση 703/0και Β.Ε.Ε.Π 0/870, [KAE: 1313α01] |

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί  συλλογή προσφορών για την προμήθεια «OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά  βάσει  τιμής.

Με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει οι προσφέροντες να προσκομίσουν  :

Α) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της Συλλογής

Β) Φορολογική ενημερότητα,

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα και

Δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣ/ΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ, με τις κάτωθι προδιαγραφές: Κοτύλη press-fit για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιμέντο. Να είναι κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο και επιπρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη. Να έχει σχεδιασμό διευρυμένης περιφέρειας με οπές για χρήση βιδών. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον δέκα επτά μεγέθη. Ένθετο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς μη περιοριστικού τύπου με γείσο 10ο. Το ένθετο να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 22, 28, 32 και 36 mm. Η διαδικασία κατασκευής του πολυαιθυλενίου να περιλαμβάνει τη διαδοχική ακτινοβόλησή του με 3 MRad και την ανόπτησή του για τρεις φορές. Μεταλλικό ένθετο για χρήση σε συνδυασμό με ένθετο πολυαιθυλενίου διπλής κινητικότητας, υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς για τις προσφερόμενες κοτύλες. Να είναι κατασκευασμένο από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου με γυαλισμένη εσωτερική επιφάνεια ιδιαίτερα χαμηλής τριβής. Να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 36 mm έως 58 mm. Ένθετο πολυαιθυλενίου διπλής κινητικότητας, υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς, για χρήση σε συνδυασμό με τo μεταλλικό ένθετο πολυαιθυλενίου. Να είναι περιοριστικού τύπου, χωρίς γείσο και να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 22 και 28 mm. Η διαδικασία κατασκευής του πολυαιθυλενίου να περιλαμβάνει τη διαδοχική ακτινοβόλησή του με 3 MRad και την ανόπτησή του (annealing) για τρεις φορές. Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, για χρήση με τσιμέντο. Να είναι κατασκευασμένο από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα, με γυαλισμένη (highly polished) εξωτερική επιφάνεια, με σφηνοειδή σχεδιασμό (double tapered) σε τρία τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον μεγέθη ανά offset. Να προσφέρεται σε τρία επιπρόσθετα offset ειδικού σχεδιασμού για δυσπλαστικά ισχία. Κεραμική κεφαλή κατασκευασμένη από τέταρτης γενιάς κράμα κεραμικού, εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα χαμηλής τριβής. Η κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου 28, 32 και 36 mm και να προσφέρεται σε τρία τουλάχιστον μεγέθη ανά διάμετρο. 1. Σύστημα πλύσης - αναρρόφησης με μακρύ ρύγχος. 2. Δυο τσιμέντα οστού με διπλή αντιβίωση. 3. Σύριγγα τσιμέντου. 4. Πίεστρο μηριαίου. 5. Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού. 6. Λάμα πριονιού. | 1 τεμ |

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmartP.C. Τηλ. 210-3601671 μέχρι την Παρασκευή 24/09/2021και ώρα 14:00 μ.μ.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλλετε προσφορά  θα πρέπει να αποκτήσετε          κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η παραπάνω Συλλογή Προσφορών διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.gnkerkyras.gr/), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή καθώς και μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies(http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmartP.C

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

- Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρετε:

- Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα

- Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ