ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			          Κέρκυρα  06/10/2021

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                        Αρ. Πρωτ.: 19144

ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Τσάρα Δήμητρα

Τηλ.:26613-60868

e-mail:	d.tsara@gnkerkyras.gr

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ BIOXHMIKOY ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» για το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22.923,00€ συμπερ/μένου Φ.Π.Α.

| ΣΧΕΤ.: | 1. Ν.2955/2001 |
| --- | --- |
|  | 2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11 |
|  | 3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα |
|  | 4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012 |
|  | 5. Ν.4412/2016 |
|  | 6.Ν 3861/2010 |
|  | 7 Π.Δ. 80/2016 |
|  | 8. Το αρ. Πρωτ. : 19143/ 06-10-2021 πρωτογενές αίτημα |
|  | 9. Αποφ. Δ.Σ : 40ης - θέμα 19ο / 30-09-2021 |
|  | 10. Την με αρ. πρωτ.: 19112/06-10-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Β.Ε.Ε.Π 0/944, αρ. Δέσμευσης 755/0 και ΑΔΑ: 6Α0Γ4690Β3-ΧΦΔ (ΚΑΕ 1359α01) |

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί  συλλογή προσφορών για την προμήθεια  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ BIOXHMIKOY ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά  βάσει  τιμής.

Με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει οι προσφέροντες να προσκομίσουν  :

Α) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της Συλλογής

Β) Φορολογική ενημερότητα,

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα και

Δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α.

| A/A | Kωδικός Νοσοκομείου | Είδος υλικού | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ASSAY CUPS/TIPS COMBIMAGA ZINE M 48TEM (4032TESTS) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |
| 2 |  | B2--MICROGLOBULIN CONTROL SET SERUM | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 3 |  | CAL SET TSH 4X1.3ML | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 4 |  | CALIBRATOR HBA1C | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 5 |  | CALSET FT3 ELECSYS 4X1ML | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 6 |  | CALSET PTH ELECSYS 4X1ML | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 7 |  | CFAS PAC 3X1 ML | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| 8 |  | CLEAN-CELL M 2X2LT(2000TESTS) | ΚΟΥΤΙΑ | 4 |
| 9 |  | CalSet Anti-SARS-Cov-2S | SET | 1 |
| 10 |  | DILUENT MULTIASSAY 2X16ML | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 11 |  | DILUENT UNIVERSAL ELECSYS II 2X36ML | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 12 |  | ECOTERGENT COBAS c501 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| 13 |  | ISE DILUENT GEN 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 14 |  | ISE KCL-SOLUTION 5X300ML F.HIT | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 15 |  | ISE STAND. GEN 2 COBAS C HITACTHI | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |
| 16 |  | ISE STD HIGH | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 17 |  | ISE STD LOW | ΚΟΥΤΙΑ | 6 |
| 18 |  | NAOH-D 2X1800 ML/BASIK WASH | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 |
| 19 |  | NAOH-D 50ML | ΚΟΥΤΙΑ | 4 |
| 20 |  | PRECICONTROL UNIVERSAL ELECSYS (2+2)X3ML | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 21 |  | PRECICONTROL TROPONIN ELECSYS | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 22 |  | PRECLEAN M 5X600ML | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 23 |  | PROCELL M 2X2LT(2000 TESTS) | ΚΟΥΤΙΑ | 4 |
| 24 |  | SMS COBAC C | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 25 |  | SYSTEM WASH ELECSYS 500ML | FIALH | 4 |
| 26 |  | TOXOPLASMA IGM | SET | 1 |
| 27 |  | ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ anti-sars Cov 2S | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 28 |  | ANTI TG | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 29 |  | FT4 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 30 |  | IGG II | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 31 |  | PTH | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| 32 |  | TSH | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4 |
| 33 |  | A--AMYLASE | ΚΟΥΤΙΑ | 10 |
| 34 |  | ALBUMIN | ΤΕΜΑΧΙΑ | 7 |
| 35 |  | ALKALINE PHOSPHATASE | ΚΟΥΤΙΑ | 12 |
| 36 |  | ANTI-TPO ELECSYS COBAS | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 37 |  | CALCIUM | ΚΟΥΤΙΑ | 4 |
| 38 |  | CHOLESTEROL | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 39 |  | CHOLINESTERASE 4X30ML+4X6ML | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 40 |  | CK -NAC | ΤΕΜΑΧΙΑ | 24 |
| 41 |  | CKMBL 100TEST | ΤΕΜΑΧΙΑ | 17 |
| 42 |  | COBAS INTEGRA C3 ( NISSUI ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 43 |  | COBAS INTEGRA C4 ( NISSUI ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 44 |  | COBAS INTEGRA GGT2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 14 |
| 45 |  | CREAZ GEN.2, 700TEST | ΤΕΜΑΧΙΑ | 9 |
| 46 |  | DIRECT BILIRUBIN 2X4X30ML | ΚΟΥΤΙΑ | 8 |
| 47 |  | FT3 | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 48 |  | GLUCOSE HEXOKINASE | ΚΟΥΤΙΑ | 6 |
| 49 |  | HCG+B | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |
| 50 |  | HDL-CHOLESTEROL | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 51 |  | HS TROPONIN T 18MIN ELECSYS | ΤΕΜΑΧΙΑ | 11 |
| 52 |  | HbA1C TQ GEN 3 150T | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 53 |  | IGA GEN.2 150TESTS COBAS C | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 54 |  | IGM GEN.2, 150TEST | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 55 |  | INTEGRA CRP L3 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 |
| 56 |  | IRON | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 57 |  | KAPPA | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
| 58 |  | LAMDA | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 59 |  | LDH | ΚΟΥΤΙΑ | 15 |
| 60 |  | LITHIUM 100TEST | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 61 |  | MAGNESIUM2 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |
| 62 |  | PHOSPHATE | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 63 |  | PROLACTIN II Elecsys | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| 64 |  | SGOT/AST | ΚΟΥΤΙΑ | 12 |
| 65 |  | SGPT/ALT | ΚΟΥΤΙΑ | 12 |
| 66 |  | TOTAL BILIRUBIN 2X4X30ML | ΠΑΚΕΤΟ | 13 |
| 67 |  | TOTAL PROTEIN | ΚΟΥΤΙΑ | 7 |
| 68 |  | TRIGLYCERIDES | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 69 |  | UREAL 500 TESTS COBAS C INTEGRA | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12 |
| 70 |  | URIC ACID 4Χ50ML + 4X50ML | ΚΟΥΤΙΑ | 2 |
| 71 |  | VITAMIN D TOTAL | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 72 |  | β2--MICROGLOBULIN | ΚΟΥΤΙΑ | 1 |
|  |  | Σχόλια : ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΚΡΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ THN ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |  |  |
|  |  | Να είναι συμβατά με τους υπάρχοντες αναλυτές COBAS 501, COBAS 6000, ELCSYS 411 Επίσης στην προσφορά να συμπεριλαμβάνεται η βεβαίωση του οίκου κατασκευής των προσφερόμενων ειδών από την οποία να προκύπτει ότι η προμηθεύτρια εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη να διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για τα προσφερόμενα είδη καθώς και ότι αυτά είναι συμβατά με τον αναλυτή που διαθέτει αυτή τη στιγμή το εργαστήριό μας |  |  |

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmartP.C. Τηλ. 210-3601671 μέχρι την Δευτέρα 11/10/2021και ώρα 10:00 π.μ.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλλετε προσφορά  θα πρέπει να αποκτήσετε          κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η παραπάνω Συλλογή Προσφορών διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.gnkerkyras.gr/), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή καθώς και μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies(http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmartP.C

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

- Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρετε:

- Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα

- Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ