ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			            Κέρκυρα  20/03/2023

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                          Αρ. Πρωτ. 6547

ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληρ.: Τσάρα Δήμητρα

Τηλ.:26613-60868

e-mail:	d.tsara@gnkerkyras.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» με CPV 33141700-7

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.600,00€  συμπερ/μένου Φ.Π.Α. 13% & 24%

| ΣΧΕΤ.: | 1. Ν.2955/2001 |
| --- | --- |
|  | 2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11 |
|  | 3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα |
|  | 4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012 |
|  | 5. Ν.4412/2016 |
|  | 6.Ν 3861/2010 |
|  | 7 Π.Δ. 80/2016 |
|  | 8. Το αρ. Πρωτ.: 6542/20-03-2023 πρωτογενές αίτημα |
|  | 9. Αποφ. Δ.Σ: 8ης/θέμα 12ο/17-03-2023 |
|  | 10. ΑΔΑ: 97ΣΡ4690Β3-ΤΗΙ με αριθμ. πρωτ/λου: 6541/20-03-2023, Αποφ. Αναλ. Υποχρέωσης και αριθμ δέσμευση 319/0και Β.Ε.Ε.Π 0/333, [KAE: 1313α01] |

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας διενεργεί  συλλογή προσφορών για την προμήθεια «OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» όπως αναγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης, προσφορά  βάσει  τιμής.

Με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει οι προσφέροντες να προσκομίσουν  :

Α) Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της Συλλογής

Β) Φορολογική ενημερότητα,

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα και

Δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όλα σε ισχύ.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣ/ΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ, με τις κάτωθι προδιαγραφές: Αυτοενσφηνούμενη (press-fit) τεχνητή κοτύλη για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιμέντο. Η κοτύλη να προσφέρεται σε σχεδιασμό ελλειπτικού σχήματος, να είναι κατασκευασμένη από κράμα τιτανίου – αλουμινίου – βαναδίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο και επιπρόσθετη επικάλυψη από υδροξυαπατίτη. Η κοτύλη να προσφέρεται με οπές για χρήση βιδών και να παρέχει διεγχειρητικά τη δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον δέκα επτά μεγεθών. Ένθετο πολυαιθυλενίου για την προσφερόμενη κοτύλη, περιοριστικού ή μη περιοριστικού τύπου, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς. Να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 22 mm, 28 mm, 32 mm ή / και 36 mm. Μεταλλικό ένθετο για χρήση σε συνδυασμό με ένθετο πολυαιθυλενίου διπλής κινητικότητας, υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς για τις προσφερόμενες κοτύλες. Να είναι κατασκευασμένο από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου με γυαλισμένη εσωτερική επιφάνεια ιδιαίτερα χαμηλής τριβής. Να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 36 mm έως 58 mm. Ένθετο πολυαιθυλενίου διπλής κινητικότητας, υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαμηλής φθοράς, για χρήση σε συνδυασμό με τo μεταλλικό ένθετο πολυαιθυλενίου. Να είναι περιοριστικού τύπου, χωρίς γείσο και να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 22 και 28 mm. Η διαδικασία κατασκευής του πολυαιθυλενίου να περιλαμβάνει τη διαδοχική ακτινοβόλησή του με 3 MRad και την ανόπτησή του (annealing) για τρεις φορές Γυαλισμένος ενδομηριαίος στυλεός, ευθύς, χωρίς κολάρο, για χρήση με τσιμέντο. Να είναι κατασκευασμένος από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα, με σφηνοειδή σχεδιασμό και να παρέχει διεγχειρητικά τη δυνατότητα επιλογής τριών offset και πέντε τουλάχιστον μεγεθών ανά offset. Κεραμική κεφαλή κατασκευασμένη από τέταρτης γενιάς κράμα κεραμικού, εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα χαμηλής τριβής. Η κεφαλή να προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου 28 mm ή 32 mm ή 36 mm και να παρέχει διεγχειρητικά τη δυνατότητα επιλογής τριών τουλάχιστον διαφορετικών μεγεθών ανά διάμετρο. ΔΥΟ ΑΚΡΙΛΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ, Για την καθήλωση και τοποθέτηση του μηριαίου προθέματος ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, Για την πληρέστερη και ασφαλεστέρα αντιμετώπιση του εκτεταμένου χειρουργικού τραύματος και τον περιορισμό μετεγχειρητικής φλεγμονής. ΜΙΑ ΛΑΜΑ ΠΡΙΟΝΙΟΥ, Για την oστεοτομία του αυχένος. ΜΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΒΙΔΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΚΟΤΥΛΙΑΙΟΥ ΠΡΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΕΝΑ ΠΙΕΣΤΡΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ | 1 τεμ |

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmartP.C. Τηλ. 210-3601671 μέχρι την Πέμπτη 23/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλλετε προσφορά  θα πρέπει να αποκτήσετε          κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η παραπάνω Συλλογή Προσφορών διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.gnkerkyras.gr/), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή καθώς και μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies(http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmartP.C

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

- Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σήμανση CE.

Παρακαλούμε στην προσφορά σας να αναφέρετε:

- Εάν τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα

- Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι η παράδοση

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ. «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΥ